许昌市第一类医疗器械产品备案表

| 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 注册地址 | 生产地址 | 备案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌渊满医疗器械有限公司 | 豫许械备20230031 | 肛门镜 | A型：A-YK（有孔）、A-WK（无孔）B型：大号 | 肛门镜由镜管、镜芯和手柄组成。采用ABS材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用。 | 用于肛门部位组织检查。 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 2023年10月19日 |
| 许昌渊满医疗器械有限公司 | 豫许械备20230032 | 直肠用球囊扩张定位器 | 单 腔：球囊直径3.5cm、球囊直径4.0cm、球囊直径4.5cm双腔带排气：球囊直径3.5cm、球囊直径4.0cm、球囊直径4.5cm | 由球囊、止动器、活塞和手柄组成。球囊采用硅胶材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于影像检查中固定直肠壁和周围组织。 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 2023年10月19日 |
| 许昌渊满医疗器械有限公司 | 豫许械备20230033 | 痔漏探针 | A型（球头型）、B型（尖头型）、C型（弯钩型）、DA型（组合A型，即由球头型、尖头型组成）、DB型（组合B型，即由尖头型和弯钩型组成）。其中A型和C型按针管外径可分为14种规格：14G、15G、16G、17G、18G、19G、20G、21G、22G、23G、24G、25G、26G、27G。 | 由针体和柄部组成，针体头端为球头、尖头、弯钩形状。非无菌提供。使用前由使用机构进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑、刺皮肤组织，不得用于注射。 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 河南省许昌市襄城县颍桥回族镇十字路口向北100米路西267号 | 2023年10月19日 |