许昌市第一类医疗器械产品备案表

| 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 注册地址 | 生产地址 | 备案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南御玖堂橡胶制品有限公司 | 豫许械备20230028 | 上肢固定器 | 型号：YJT-SZ-01、型号：YJT-SZ-02、型号：YJT-SZ-03、型号：YJT-SZ-04。 | 下肢固定器采用高分子材料制成（产品的材料是采用A、B两种医用硅胶材料调配而成）。属于无源产品。 | 穿戴或放置于下肢体表，通过限制下肢活动，达到保持下肢稳定的目的。不具备矫形功能，用于对人体下肢部位的外固定或支撑。 | 河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道北段东侧11号7号厂房 | 河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道北段东侧11号7号厂房 | 2023年9月11日 |
| 河南御玖堂橡胶制品有限公司 | 豫许械备20230029 | 下肢固定器 | 型号：YJT-XZ-01、型号：YJT-XZ-02、型号：YJT-XZ-03、型号：YJT-XZ-04。 | 上肢固定器采用高分子材料制成（产品的材料是采用A、B两种医用硅胶材料调配而成）。属于无源产品。 | 穿戴或放置于上肢体表，通过限制上肢活动，达到保持上肢稳定的目的。不具备矫形功能，用于对人体上肢部位的外固定或支撑。 | 河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道北段东侧11号7号厂房 | 河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道北段东侧11号7号厂房 | 2023年9月11日 |
| 河南御玖堂橡胶制品有限公司 | 豫许械备20230030 | 刮痧板 | 规格：长 135mm* 宽 80mm* 厚 12mm，型号：YJT-GSB | 刮痧板产品的材料采用高分子（A、B两种医用硅胶材料调配而成,）,非无菌产品。 | 主要适用于砭术十六法中的感、压、推、擦、刺、点、揉、按、摩、拍击、振、滚、刮、拨手法的刮痧理疗。 | 河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道北段东侧11号7号厂房 | 河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区创业大道北段东侧11号7号厂房 | 2023年9月11日 |