许昌市第一类医疗器械产品备案表

| 企业名称 | 备案证号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 注册地址 | 生产地址 | 备案日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 许昌振德医用敷料有限公司 | 豫许械备20230027 | 一次性使用胃镜检查包 | 一次性使用胃镜检查包型号分为Ⅰ-1、Ⅱ-1～Ⅱ-2、Ⅲ-1型。 | 一次性使用胃镜检查包Ⅰ-1型由口垫、医用检查垫、脱脂棉球组成； Ⅱ-1型由口垫、医用检查垫、棉片、检查手套（橡胶）、医用帽、脱脂棉球组成； Ⅱ-2型由口垫、医用检查垫、棉片、检查手套（PE）、医用帽、脱脂棉球组成； Ⅲ-1型由口垫、医用检查垫、棉片、检查手套（橡胶）、检查手套（PE）、医用帽、脱脂棉球组成。。 | 适用于临床机构胃部检查时辅助使用。 | 鄢陵县产业集聚区金汇大道1号 | 鄢陵县产业集聚区金汇大道1号 | 2023年9月8日 |